建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：益阳市志溪河流域（桃江段）水环境综合治理工程

建设单位（盖章）： 桃江县竹乡国有资产运营有限公司

编制日期：           二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 益阳市志溪河流域（桃江段）水环境综合治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-430922-04-01-345913 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 文义兵 | 联系方式 |  | 13907378945 |
| 建设地点 |  | 湖南省益阳市桃江县灰山港镇志溪河流域（桃江段）及两岸 （志溪河雪峰山水库至杨家湾村段） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 河道治理起点（E112°11′30.033″，N28°14′45.231″）； 河道治理终点（E112°15′04.630″，N28°18′09.572″）； 中水回用处理厂（E112°15′04.992″，N28°18′02.431″）； 淤泥干化堆场（E112°14′57.062″，N28°16′40.480″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑、 | 建设项目 行业类别 | 五十一、水利128河湖整治； |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 桃江县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桃发改行审[2021]0350号 |  |
| 总投资 （万元） |  | 8909.18 | 环保投资 （万元） | 8909.18 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 100 | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地面积 | 中水回用：2400m2 人工湿地：约1800亩 污水管网：15000m |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于湖南省益阳市桃江县灰山港镇，根据益阳市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。项目不占用生态保护红线，其建设与益阳市生态保护红线相符。 1.2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和声环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据本项目所在地位置的环境功能区划及环境质量目标，设置环境质量底线如下： 环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求； 地表水：本项目所在地主要地表水系为志溪河，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求； 声环境：达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准要求。 根据环境质量现状监测结果，环境空气中PM2.5年均浓度超过了环境空气质量标准，为此益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，总体目标为益阳市环境空气质量在2025年实现达标。其他环境空气、地表水环境、声环境均满足相应标准，综上所述，本项目所在地环境容量能满足本项目生产要求。 1.3 资源利用上线 项目所在地水资源丰富，本项目能耗、水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。 1.4 生态环境准入清单 根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发〔2020〕14号），本项目位于湖南省益阳市桃江县灰山港镇，本项目与桃江县（灰山港镇）环境管控单元生态环境准入清单符合性分析情况如下。 表1-1 本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 通知文件; 类别; 项目与生态环境准入清单符合性分析; 结论. 益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（益政发[2020]14号）灰山港镇; 空间布局约束; （1）饮用水水源保护区、城镇居民区等区域为畜禽禁养区，区内严禁新建、扩建、改建各类畜禽规模养殖场，现有不符合要求的规模养殖场依法关闭或搬迁。 （2）灰山港镇克上冲水库、牛田镇清泉水库、石牛江镇甘溪冲水库饮用水水源保护区取水点周围500米水域内，禁止从事捕捞、养殖、停靠船只等可能污染水源的活动。 （3）完善志溪河流域灰山港镇城镇建成区污水管网，进行水体清淤、疏淤、提防护坡、区域绿化，切断入河污染源。 （4）整治克上冲水库周边污染源、进行污水截流、收集、导排及处理，治理区域内生产生活废水，种植水源涵养林。 （5）该单元范围内涉及桃江灰山港工业集中区核准范围（2.91km2）之外的已批复拓展空间的管控要求参照桃江灰山港工业集中区生态环境准入清单执行。 符合性分析：本项目不属于畜禽养殖项目，不从事捕捞、养殖等污染水源的活动。本项目实施内容为完善志溪河流域灰山港镇城镇建成区污水管网，进行水体清淤、疏淤、提防护坡、区域绿化。本项目建设不在桃江灰山港工业集中区核准范围之外的已批复拓展空间内。; 符合. 污染物排放管控; （1）现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染防治需要，自行配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，实现雨污分流、干湿分离、粪污无害化处理和资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2）所有农户必须实行严格的雨污分流，采用分散处理与资源化利用模式的农户必须严格做到“黑灰”分离。不能实现“黑灰”分离的必须增加化粪池容积，确保污水实现有效无害化。农村新建住房必须配套建设化粪池，利用池塘、沟渠等自然水体消纳生活污水的必须确保不形成黑臭水体。 （3）建成区内所有建筑、市政、拆迁、水利、公路等工程施工现场要进行堆棚封闭、道路保洁和运输车辆撒漏治理。 （4）严格落实《关于执行污染物特别排放限值（第一批）》要求，对灰山港镇益阳金沙钢铁等重点行业企业执行特别排放限值。 符合性分析：本项目不属于畜禽养殖项目。本项目产生的生活污水经一体化污水处理设施处理后排放。本项目底泥堆场需要自然晾干底泥，无需进行封闭。本项目不属于重点行业之列。; 符合. 环境风险防控; （1）灰山港镇克上冲水库、牛田镇清泉水库、石牛江镇甘溪冲水库饮用水水源保护区应按相关法律法规和水源地规范化建设相关要求，彻底排查新划定饮用水水源保护区范围内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保水源地水质达标；加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。 （2）完成受污染耕地治理修复、结构调整工作。 （3）完善矿山突发性地质灾害预警预报体系和反应系统，按期对矿山地质环境进行监测，及时完善和更新相关信息数据；建立矿山地质环境监测预报网络，定期对矿山地质环境状况进行监测和记录。 符合性分析：本项目属于生态环境治理项目，无占用受污染耕地等，不属于矿山类地质。; 符合. 资源开发效率要求; （1）能源：加快推进清洁能源替代利用，推进燃煤锅炉改造，鼓励使用天然气、生物质等清洁能源。严格控制煤炭消费总量，加大天然气、液化石油气、煤制气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度。 （2）水资源：发展农业节水，推广喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。建立并严格执行节水产品认证制度，逐步淘汰落后、高耗水的用水工艺、设备和产品。 （3）土地资源：切实保护耕地面积，努力实现耕地总量稳中有增；实行建设用地强度控制，推动土地综合开发利用，推广应用科学先进的节地技术和节地模式。 符合性分析：本项目仅有施工设备使用汽油或柴油。本项目包括中水回用，属于节水项目。本项目中水回用用地面积为2400m2，属于节地型的产业。; 符合. 2 建设项目与产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建筑、E4852管道工程建筑，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），与本项目产业政策相关的内容及符合性分析如下表。 表1-2 本项目与产业政策符合性分析一览表 序号; 类别; 产业结构调整指导目录内容; 本项目符合性. 1; 鼓励类; 二、水利1、江河湖海堤防建设及河道治理工程；6、江河湖库清淤疏浚工程 二十二、城镇基础设施9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产 四十三、环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程; 本项目属于河湖治理、堤防建设工程，属于鼓励类. 2; 限制类; 无; /. 3; 淘汰类; 无; /. |

# 二、建设内容

| 地理位置 |  | 本项目中水回用处理厂位于湖南省益阳市桃江县灰山港镇污水处理厂东北侧，坐标E116°24′07.962″，N27°39′39.047″。 淤泥干化堆场位于桃江县天健砂石破碎有限公司东南和新塘坡村以北的废矿坑处，坐标E112°14′57.062″，N28°16′40.480″。 河道治理起点位于志溪河（桃江段）雪峰山水库，坐标E112°11′30.033″，N28°14′45.231″；终点位于杨家湾村段，坐标E112°15′04.630″，N28°18′09.572″。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- | --- |
| 项目组成及规模 |  | 1、项目背景 随着社会经济发展，人民生活水平逐步提高居民日常生活产生的垃圾及污水日渐增多，志溪河流域的因配套管网缺失导致两岸居民生活污水部分直排进河流。根据相关检测发现，部分水段产生富营养化甚至出现变绿发臭等现象。志溪河两侧堤岸未采取任何措施，随着城镇发展周边工程扰动，大量水土流失，泥沙聚下，导致底泥淤积，河道排水不畅，严重影响了志溪河及下游流域的水环境质量。为确保志溪河流域周边居民的用水安全，桃江县竹乡国有资产运营有限公司拟实施益阳市志溪河流域（桃江段）水环境综合治理工程。 本项目主要对益阳市志溪河（桃江段）水环境进行综合治理，该部分水系水质的好坏，生态环境的优劣，将直接影响资江直至长江。本项目通过中水回用、人工湿地、生态护岸、河道垃圾及污染底泥清理等措施，改善了所涉水体及周边生态环境状况，改良水质，从而减少对洞庭湖及长江水域污染，为持续改善长江水质，修复长江生态环境，推动长江经济带高质量发展，项目的建设正是发展长江经济带、实现长江大保护的体现。 2、基本概况 本项目工程建设内容组成见下表。 表2-1 工程建设项目一览表 序号; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 一; 主体工程. 1; 中水回用工程; 在灰山港镇污水处理厂预留位置（厂区东北侧）建设中水厂，用于处理灰山港镇污水处理厂处理达标后的尾水，处理规模为10000m3/d，采用超滤+反渗透+二氧化氯消毒处理，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）表1中城市杂用水水质标准，出水可用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工、工业用水; /. 2; 污水管网敷设工程; 敷设DN600~800HDPE双壁波纹管共15000m; 主要收集居民生活污水. 3; 人工湿地工程; 志溪河流域建设人工生态湿地1.2平方公里，工艺为“水生植物塘工艺”，处理规模80000m3/d，实际停留时间7.5h; /. 4; 生态护岸工程; 沿桃江县灰山港镇杨家湾村严家湾村民组往志溪河上游6公里两侧建设生态护岸，共计12公里; /. 5; 河道清障工程; 对在行洪河道内堆积秸秆杂物等影响行洪的行为下发整改通知，规定期限前拒不整改的，由村、镇组织人员强行拆除; /. 6; 清淤疏浚工程; 对志溪河桃江段（雪峰山水库至杨家湾村段）全段15km进行清淤，拟清淤底板高程25.00~27.00m，重点整治志溪河流域桃江段的淤积，拟清淤深度为1m，合计清淤量为12万m3。 ①清淤方案采用人工和微型挖机配合施工方式；②底泥脱水方案拟将清除的淤泥泵送至桃江县天健砂石破碎有限公司东南和新塘坡村以北的废矿坑处，进行污泥沉淀后，采用租借污泥脱水设备，进行机械脱水；淤泥干化废水由一体化污水处理设备进行现场处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河；④底泥脱水改良后可用作河道的堤岸修改用土或回填、建筑用土、农用土等; /. 二; 临时工程. 7; 施工便道; 由于管道敷设区域大多途经菜土、荒地等区域，施工地点附近交通不便，为方便施工机械、车辆进场，需在施工处修建施工便道，便道宽度、线路根据现场实际确定; /. 8; 堆土位置; 开挖前确定堆土位置，并经有关部门批准。堆土位置应位于槽边1.5m以外，考虑下管方便，放管一侧少堆土; 堆土区域设置流水槽或管道. 9; 淤泥干化堆场; 位于桃江县天健砂石破碎有限公司东南和新塘坡村以北的废矿坑处，在处理完淤泥后，拆除设施设备，土地复垦复绿; /. 三; 公用工程. 10; 排水; 淤泥干化废水、车辆冲洗废水和施工期生活污水经一体化污水处理设备现场处理达标后排放至志溪河; /. 11; 供电; 施工期临时用电采用志溪河沿线乡镇供电系统; /. 四; 环保工程. 12; 废气; ①施工扬尘：开挖的土石方进行遮盖；运输车辆清洗，密闭运输，施工区洒水； ②施工机械尾气和发动机废气：施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响； ③臭气：清挖淤泥及时清运；喷洒除臭药物和覆盖遮挡。; /. 13; 废水; ①淤泥干化废水、车辆冲洗废水和生活污水由一体化污水处理设备进行现场处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河； ②各片区施工的泥浆水经流水槽或管道流到积水池沉淀处理后回用。; /. 14; 噪声; 设备减振、隔声、围挡、隔声屏障; /. 15; 固废; ①生活垃圾和河道清淤前清除的漂浮物由委托环卫部门清运； ②管道工程产生的弃土、淤泥和沉淀池产生的底泥运至淤泥干化堆场处置； ③管道工程施工过程产生的建筑垃圾委托渣土公司进行处置。; /. 16; 生态措施; 对临时占地破坏的地表植被进行恢复; /. 五; 依托工程. 17; 益阳市垃圾焚烧发电厂（近期）; 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m3，合90.0亩。总投资50046.10万元，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线。; /. |
| 总平面及现场布置 |  | 3 工程布局 中水回用厂主要设置膜处理区和中水回用区。膜处理区（占地面积600m2）主要有膜车间（建筑面积600m2）；中水回用区（1800m2）布置于厂区中部，主要包含清水池、吸水井、送水泵房及加氯间。同时新增预处理设备（原水泵、原水提升泵）、超滤设备（自清洗过滤器、超滤装置、膜元件等）、反渗透系统（反渗透增压水泵、滤芯、芯壳、反渗透设备、RO膜组件）、送水泵、加氯设备、空气压缩设备、风机等。 |
| 施工方案 |  | 4 施工方案 4.1 中水回用方案 本次计划将灰山港镇污水处理厂处理达标后的尾水排入中水厂，经中水厂处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）表1中城市杂用水水质标准，供冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工和附近工业企业生产之用。 本次在灰山港镇污水处理厂预留位置建设中水厂，日处理规模为10000m3。根据灰山港镇污水处理厂出水水质要求，本次中水厂采用超滤+反渗透+二氧化氯消毒处理中水及配水方案。 4.2 污水管网方案 HDPE管道基础采用砂垫层基础，管底以下铺设一层厚度为20cm的中粗砂基础层；地下水位较高时，可在其下加铺适当厚度的砂砾石层。 在管道每隔一定距离设置检查井，最大间距根据具体情况确定为40~120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井。检查井与HDPE管之间采用柔性连接。检查井在直线管段的最大间距根据具体情况确定，满足《室外排水规范》（GB 50014-2006）2016版要求，一般宜按表2-2的规定取值。 表2-2 检查井最大间距 管径（mm）; 最大间距（m）. 200~400; 40. 500~700; 60. 800~1000; 80. 4.3 人工湿地方案 人工生态湿地采用水生植物塘工艺。 各渠道水进入水生植物塘进行生态修复，最后排入志溪河。水质经过湿地改善后，还需要一定的保障，才能更好地实现水体修复的目的。因此在本工程当中充分考虑到水质改善和保持的因素，从而实现局部河流的水体与生态修复，以期为其他类似河流的综合修复提供借鉴。 湿地四周采用土质围坝，堤坝内衬采用HDPE防渗膜，该防渗膜具有无毒、抗蚀性、抗渗能力强、抗穿透能力好等特点。 湿地种植有美人蕉、富贵竹、花叶芦荻、风车草。工程设施与示范区的景色和谐一致，湿地植物收获后可作为编织材料、饲料等，使水质净化工程发挥多项综合效益。 本项目主要参数如下所示： 湿地工艺：水生植物塘工艺 湿地占地面积：1.2km2 湿地处理规模：80000m3/d 植物配比：美人蕉、花叶芦苇、富贵竹、风车草等 湿地实际停留时间：7.5h 水生植物修饰区参数：选择人工湿地生态工程周边区域，以沉水植被为主，挺水植被为辅，结合少量漂浮植被的全系列生态系统修复模式。其中，挺水植物选择菖蒲、香蒲、莲、莺尾，种植面积占恢复区水面的8%；浮水植物选择睡莲、芡实，种植面积占恢复区水面的2%，沉水植物选择金鱼藻、菹草、苦草、狐尾藻等，占恢复区水面的90%。在湿地出水一侧的浅滩上配植莺尾、风车草、纸莎草、香根草和千屈菜等。在浮床一侧配植部分睡莲，与荷花区相望。 4.4 生态护岸方案 生态护岸形态：护岸平面形状宜弯曲自然，避免单调使用直线；护岸横截面形状，宜对应其平面形状与自身特征，不拘泥于左右对称的形态。 生态护岸规模：护岸与水面的高度差，其量化控制点宜设定为2米左右，景观垂直方向视角，其量化指标控制点宜为4度左右；护岸的坡度，根据亲水性要求宜设定为1：2.5左右；护坡长度避免统一形状产生单调感，规模小的湖段，护坡高度与分段间隔比，设定为1：25左右。 生态护岸材料：生态护岸材料，宜采用透水性高的自然材料；生态护岸材料明度，与其周围环境明度差不应过大，宜控制在1.5左右，避免护岸材料生硬单调。 生态护岸景观处理：生态护岸宜通过顶端部位培土与绿化手段，抑制护岸的视觉规模；护岸肩部宜做倒圆处理或插入绿化槽，软化肩部生硬感；水际部分宜通过设置宽度变化的台阶或坡角固槽处理，丰富水边形态，缓解单调感；生态护岸台阶部分在保证安全性的同时，宜采用毛石等铺装材料，营造舒适宜人的亲水空间并抑制其醒目程度；在坡度很陡的情况下，考虑局部设置台阶，柔化生态护岸之间的衔接，宜插入适当的景观亲水平台等景观节点，保证生态护岸景观整体序列感。 4.5 河道清障方案 4.5.1 清障范围 对在行洪河道内堆积秸杆杂物等影响行洪的行为，由各村组织人员进行检查并下发整改通知，规定期限前拒不整改的，由村组织人员强行拆除，保证汛期水上安全。 4.5.2 清障基本要求 （1）按满足畅泄十年一遇洪水的标准，参考上下游人为因素影响较小的天然优良河段形态和断面确定“四清”的河道范围（河长、河宽和断面）。 （2）河道清障应注意防止影响堤防、岸坡稳定。 （3）人为侵占河道、缩窄过水断面、严重影响行洪的河障应依法清除，根据上下游稳定的优良河段形态和断面进行拓宽。 （4）河滩或岸边的茂密植物，应分析植物的类型和利弊，在不明显影响河道过流能力，满足行洪要求的前提下，宜尽量保留河岸及河滩地上的植物，进行整理形成适宜休闲和亲水的自然景观，维持河道自然生态。 （5）弃置在河道管理范围内的生产、生活垃圾应全部清除；对设置在河道特别是中水河槽范围内、未经许可的生产活动及其场所，包括非法挖筑的鱼塘、养殖场、成片果林、沙场、房屋等，应依法实施清理。 （6）对行洪影响较大、“卡口”的天然河障，应对河道演变规律、现状河道行洪能力等进行科学分析的基础上，结合流域防洪规划，慎重地确定是否需要清理；对控制河势的天然或人工节点（即河道缩窄段）一般不能随意拓宽，不能采取对河道自然形态产生重大影响的清障措施，包括河流改道、裁弯取直等，避免改变河道纵坡，保持河道原有的蜿蜒、蛇形的自然形态。 （7）对于沿岸边界条件控制较强的、对河道险段保护有利的天然河障不能随意切除，避免对河势稳定和局部河床演变产生重大影响。 （8）“四清”方案应遵循河道的自然演变特征，不能“见滩就挖，遇洲就清”，在河道比较开阔的河段，阻水不严重的沙洲不应挖除，在有条件的地方适当考虑留足滩地，用以蓄洪、滞洪，给河流空间。 （9）“四清”工作应落实水生态文明的理念，不随意砍伐滩地及河岸的树木及其他植物群落，注重保持河道原有的亲水性、景观性、生态性；对体现景观、生态功能的标志性树木应标记并给予保护。 4.6 清淤疏浚 4.6.1 清淤方案 志溪河河面较窄，建议采用人工和微型挖机配合施工方式。 ①清理办法为采用人工和微型挖机配合施工的办法，先用人工砍除河道岸边杂木，修好施工便道，吊微型挖机进入渠道，人力用斗车运清出的杂物至宽敞的地方，再用汽车外运。 ②施工时要根据河道的宽窄长度分别采用微型挖掘机或人工进行开挖。淤泥清理时，严格按照图纸要求和施工场地实际清况自上而下的进行，严禁乱挖或超挖。 ③淤泥清理时，充分重视挖方边坡稳定，严格按照设计规范要求，从上向下分层开挖。并根据现场实际情况开挖，开挖时，严格按设计和监理要求控制开挖坡度，做好边坡处理，及时复核边坡，随开挖进度，采取边挖边拒，确保边坡在淤泥清理时能够保持稳定。 ④对清理出的淤泥直接运到淤泥干化堆场处置。 4.6.2 底泥脱水方案 本设计方案从脱水效果、运行费用、设备投资以及现场的实际情况等方面综合考虑，河道沿线周边距居民集中区较多，没有足够的场地自然干化，因此本方案建议将清除的淤泥泵送至桃江县天健砂石破碎有限公司东南和新塘坡村以北的废矿坑处，进行污泥沉淀后，采用租借污泥脱水设备，进行机械脱水。 由底泥脱水产生的废水，水量大，且总磷、总氮等污染物浓度较高不能直排，需进行处理合格后才能排放。脱水后产生的废水由一体化污水处理设备进行现场处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，排放至志溪河。 一体化污水处理设备工艺简介： 污水经格栅进入调节池后，由污水泵抽送至A级生物处理池（兼氧池），兼氧池内挂有弹性填料，通过吸附在填料上的兼氧细菌的吸附水解作用，使污水中对生物细菌有抑制作用和难以生物降解的有机物水解，大分子的有机物水解为小分子的有机物，并对固体有机物进行降解，减少了污泥量，降低污水中悬浮固体的含量，回流的硝化液中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮在兼氧脱氮菌的作用下形成气态氮从污水中溢出，达到脱氮的目的，从而降解污水中有机污染物，提高污水的生化可降解性，并去除污水中的氨氮和悬浮物。兼氧池出水进入O级好氧接触氧化池，好氧池内好氧微生物在水体中有充足溶解氧的情况下，利用污水中的可溶性污染物进行新陈代谢，从而达到去除污水中可溶解性污染物的目的。好氧池出水自流入二沉池，污水中大部分悬浮物能在此得以有效去除。 本项目河底泥主要污染物为氮磷超标；通过对河道周边用地情况及土方需求情况调查，结合项目周边环境现状及投资、运行等情况，底泥脱水后将底泥改良后做河道的堤岸修改用土或回填、建筑用土、农用土等工程回填土。 |
| 其他 | 无 |  |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 环境空气质量现状 本项目引用益阳市生态环境局发布的2019年度益阳市桃江县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 表3-1 2019年益阳市桃江县环境空气质量状况 单位:μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年均浓度; 6; 60; 10.72%; 达标. NO2; 年均浓度; 13; 40; 31.38%; 达标. PM10; 年均浓度; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 113.96%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 115; 160; 71.88%; 达标. 综上，根据表3-1统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 2 地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本报告引用了《湖南志洲新型干混建材有限公司临时应急处置锑采矿废石项目》中湖南宏润检测有限公司于2020年4月28日~4月30日对本项目附近主要地表水源志溪河监测断面进行的地表水环境质量现状监测数据。 本次引用的监测数据时间为2020年4月28日~4月30日，引用的监测数据时间在3年以内。因此，本次引用的地表水环境质量现状监测数据有效，能充分体现本项目区域地表水环境质量现状。 （1）监测工作内容 表3-2 地表水环境监测工作内容 编号; 水体名称; 监测断面名称; 监测因子; 监测频次. W1; 志溪河; 志溪河监测断面W1; pH、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、高锰酸盐指数; 连续监测3天、每天1次. W2; 志溪河监测断面W2. （2）评价方法 评价区的地表水环境质量现状评价采用单因子指数法进行评价。 pH值的计算公式：Pi=(pHi－7)/(pHSU－7) pHi>7时； Pi=(7－pHi)/(7－pHSD) pHi≤7时。 其中：pHi——i污染物的实际值； pHSU——标准浓度上限值； pHSD——标准浓度下限值。 其他项目计算公式：Pi=Ci/Coi 其中：Pi——i污染物单因子指数； Ci——i污染物的实际浓度； Coi——I污染物的评价标准。 Pi>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 （3）监测结果统计 地表水环境质量现状监测结果汇总情况见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果分析表 采样点位; 检测项目; 单位; 浓度范围; 平均值; 标准值; 是否达标. 志溪河监测断面W1; pH; 无量纲; 6.84~6.95; /; 6~9; 是. CODCr; mg/L; 11~14; 12.5; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.6~3.0; 2.82; ≤4; 是. NH3-N; mg/L; 0.189~0.228; 0.209; ≤1.0; 是. 总氮; mg/L; 0.81~0.84; 0.83; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.06~0.08; 0.07; ≤0.2; 是. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; mg/L; 1.7×103~2.2×103; 1.9×103; ≤105; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.8~3.2; 3.0; ≤6; 是. 志溪河监测断面W2; pH; 无量纲; 6.67~6.76; /; 6~9; 是. CODCr; mg/L; 14~16; 14.8; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 3.0~3.3; 3.1; ≤4; 是. NH3-N; mg/L; 0.251~0.277; 0.261; ≤1.0; 是. 总氮; mg/L; 0.93~0.97; 0.96; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.08~0.10; 0.09; ≤0.2; 是. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; mg/L; 2.1×103~2.8×103; 2.4×103; ≤105; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.1~3.5; 3.3; ≤6; 是. （4）监测结果分析 根据监测结果分析，本项目志溪河监测断面的监测数据表明，各监测断面的各监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3 声环境质量现状 本项目中水回用厂和淤泥干化堆场的厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故无需进行声环境质量现状监测。 4 生态环境质量现状 （1）植物资源现状 工程沿线丘陵、平原地貌。沿线植被主要为农业植被。项目评价范围内的植物种类较为单一，评价范围内暂未发现古树名木。 （2）陆生动物资源现状评价结论 评价区未发现国家级重点保护野生动物，发现有湖南省省级重点保护野生动物。评价区范围内未发现保护动物的集中分布地和固定栖息地，也未发现本地特有物种分布。 （3）水生动物资源现状评价结论 工程附近水域无鱼类产卵场、索饵场、越冬场及重要洄游通道分布，也未发现珍稀、特有野生鱼类分布。 项目区域生态环境质量一般，无珍贵保护动植物和风景名胜区，本项目的实施将改善区域水生生态环境。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、生态环境质量现状均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 5 项目建设现状分析 5.1 河流水系基本情况 本项目实施范围为志溪河（桃江段）及沿岸。起于雪峰山水库，流经灰山港镇至杨家湾村，全长15km，两岸主要为农田和村庄，河道底部积淤较为严重，水质环境为III类。 5.2 工程现状分析 5.2.1 生活污水分析 本项目治理段流经灰山港镇，河流流经河段周边大部分为农田，治理河段流域范围内农业面源污染及农村散户生活污染对河流水质直接影响大。由于灰山港镇建镇年代久远，管网原排水体制为合流制，近两年正在逐步实施雨污分流改造，改造的方式多为将合流雨污水管渠改建为雨水、污水管道分流。新建道路均配套修建有雨水管道，但由于没有系统地规划和缺少排水主通道的修建，没有形成完整的排水系统，存在积水状况。且居民都是沿河、沿田而居，居民的生活废水存在直接流入志溪河及周边农田现象，严重污染了志溪河的水体。同时生活垃圾和废水导致河道淤积和水体富营养。 5.2.2 农业面源污染分析 为了定性定量分析志溪河沿线周边农业面源污染的情况，对农田沟渠内的农田退水及底泥进行了取样分析，通过现场污染调查和取样分析可知，沿线农田沟渠内的水样和底泥均受到了N、P超标污染。经调研得知，乡镇每年化肥使用量较大，需重点整治。故综合现场环境实际情况及污染调查采样情况得知需建设生态护坡对农田因雨水冲刷、灌溉排水造成底泥扬起从而带来的农业面源污染进行拦截、过滤，同时生态护坡对两侧裸露河岸起到一个稳固的作用，防止水土流失带来更严重地污染及生态破坏。 5.2.3 养殖废水污染分析 这些养殖废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水，直接排放进入水体或存放地点不合适受雨水冲洗进入水体，将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强，粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大，如不妥善处理就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为，大量有机物质进入水体后，有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧，使水体发臭；当水体中的溶解氧大幅度下降后，大量有机物质可在厌氧条件下继续分解，分解中将会产生甲烷、硫化氢等有毒气体，导致水生生物大量死亡；废水中的大量悬浮物可使水体浑浊降低水中藻类的光合作用，限制水生生物的正常活动，使对有机物污染敏感的水生生物逐渐死亡，从而进一步加剧水体底部缺氧使水体同化能力降低；氮、磷可使水体富营养化，富营养化的结果会使水体中硝酸盐和亚硝酸盐浓度过高，人畜若长期饮用会引起中毒，而一些有毒藻类的生长与大量繁殖会排放大量毒素于水体中，导致水生动物的大量死亡，从而严重地破坏了水体生态平衡；粪尿中的一些病菌、病毒等随水流动可能导致某些流行病的传播等。 同时，畜禽养殖废水中含有较多的氨、磷、钾等养分，如能做到合理施用可有效地提高土壤肥力，改良土壤的理化特性促进农作物的生长。但如果未经任何处理就直接、连续、过量的施用，则会给土壤和农作物的生长造成不良的影响，如引起作物徒长、返青、倒伏使产量大大降低推迟成熟期，影响后续作物的生产等。废水中的大量有机物质在土壤中不断累积虽然可为土壤中栖居的小动物、品虫、真菌、细菌等提供营养物质和适宜的环境但也可导致一些病原菌大量滋生引起病虫害的发生；此外，大量有机物的积累也会使土壤呈现还原性强，而强还原性的条件不仅影响作物的根系生长，而且易使土壤中原本处于惰性状态的有害元素得到还原而释放；大量无机盐在土壤中的积聚则会引起作物的盐害。 5.2.4 其他问题 现状河坝连接两岸交通，下部过流管直径过小，影响河道的水循环通畅，部分河段基本处于静止状态。河道常年淤泥致使部分河段河道萎缩，同时部分地方缺乏护岸设施。 综上，治理区域的环境污染是农业面源污染、生活污水污染和养殖废水污染等多种因素相互交织在一起形成的。目前镇区对已建污水处理厂进行扩建，本次增加污水管网的敷设，对生活污水进行集中处理，不会产生新的污染源。为保障当地居民的生活和生产安全，维护当地的生态环境，急需对片区进行综合治理。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目用地范围内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、珍稀动植物资源，无名胜古迹、风景区等重要环境敏感点。环境空气保护目标及相对位置见表3-4；水环境和声环境敏感点及相对位置见表3-5。 表3-4 环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 相对厂址（沿线）; 相对场界最近距离（m）; 规模（人）; 环境功能区. 中水回用厂周边环境保护目标. 1; 猫咀冲; 居民区; 东南; 60; 150; 二类区. 2; 猫嘴冲; 居民区; 东北; 60; 120; 二类区. 3; 猫咀冲; 居民区; 西南; 200; 90; 二类区. 4; 灰山港镇; 居民区; 西; 300; 140; 二类区. 5; 灰山港镇; 居民区; 西北; 230; 160; 二类区. 河道治理沿线环境保护目标. 6; 灰山港镇; 居民区; 东、西; 2; 200; 二类区. 7; 天子坡组; 居民区; 东; 10; 110; 二类区. 8; 白泥村; 居民区; 西; 5; 180; 二类区. 9; 下高家湾; 居民区; 西; 5; 60; 二类区. 10; 牛车湾组; 居民区; 东; 220; 80; 二类区. 11; 长丝坝; 居民区; 东; 10; 40; 二类区. 表3-5 水环境及声环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 相对厂址; 最近距离（m）; 规模（人）; 环境功能区. 水环境; 数条无名沟渠; 沟渠; 东、西; 0; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 灰山港镇; 居民区; 东、西; 5; 5000; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 沿线散户; 居民; 东、西; 3; 1000. |
| 评价标准 | 1、环境空气质量 项目所在区域的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012，2018年修改）中的二级标准。具体标准值见下表。 表3-6 项目执行的大气环境质量标准及限值 污染物名称; 浓度限值(μg/m3); 执行标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012，2018年修改）中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10; 4; /. TSP; /; 300; 200. O3; 200; 160（日最大8小时平均）. 2、地表水环境质量 根据地表水环境保护功能区划分可知，项目所在水体属Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体标准值见下表。 表3-7 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH除外) 污染物; pH; DO; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）; SS. 浓度限值; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤30. 注：SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 3、声环境质量 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见下表。 表3-8 声环境质量标准 单位:dB(A) 区域范围; 类别; 昼间; 夜间. 项目区域; 2类; 60; 50. 4、废水 淤泥干化废水由一体化污水处理设备进行现场处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放；车辆冲洗废水和生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，由明沟排入市政管网。 表3-9 生活污水排放执行标准 序号; 污染物项目; 限值mg/L; 标准来源. 1; pH; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. 2; CODCr; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; /. 5; 氨氮; /. 表3-10 淤泥干化废水排放执行标准 序号; 污染物项目; 限值mg/L; 标准来源. 1; COD; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; 总氮; 15. 8; 氨氮; 5. 9; 总磷; 0.5. 10; 色度; 30. 11; pH（无量纲）; 6~9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 1000. 5、废气 本项目粉尘排放执行《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值规定；食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中最高允许排放浓度2.0mg/m3。 表3-11 粉尘排放执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 6、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准。 表3-12 施工期噪声排放标准 单位:dB(A) 标准; 昼间; 夜间. GB 12523-2011; 70; 55. 营运期中水回用处理厂厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准等效声级 单位:dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 7、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 其他 | 在“十二五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 本项目无需申请总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工产生的废水和淤泥干化废水等。 （1）生活污水 本项目不设置食堂和宿舍，施工人员食宿在外自行解决，施工人员生活用水主要为入厕、洗手等用水，生活污水主要污染物为CODCr和BOD5，此外还含有致病病菌、病毒和寄生虫卵等。项目施工人员均来自当地，项目施工设施临时修建的卫生设施，施工期生活污水经一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河，对周围水环境影响较小。 （2）管道施工废水 本项目施工期管道施工废水主要为施工本身及清管试水/压产生的废水。本项目混凝土主要采用商品混凝土，施工场地排水主要是沟槽开挖、管道吊装、安装等和所必需的各种辅助性排水以及施工机械、管道试压冲洗水，其中管道试压采用地表水，主要污染物为少量泥沙、SS等，开挖基础是产生的泥浆水，一般水量较小，没有排水途径，基本就地蒸发消耗。 （3）施工生产废水 项目施工产生的废水主要有施工机械及车辆冲洗废水及跑、冒、滴、漏的油污、施工废水及泥浆水。车辆冲洗废水同生活污水经经一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河；施工废水及泥浆水经流水槽或管道流到工地积水池沉淀处理后回用。 本项目施工生产废水均可合理处置。因此，只要建设单位高度重视废水的收集工作，确保废水收集后得到有效的预处理，施工废水就不会对附近地表水体产生明显的不利影响。 （4）河道清淤水 该项目河道清理办法为采用人工和微型挖机配合施工，将河底的淤泥抓到运输车辆上，再运送到指定地点。工程施工扰动、破坏一部分地表植被等具有水土保持功能的设施，使地表径流汇流过程发生变化，使河道内水质在一定程度上变差。因此，施工时尽可能减小对水体的扰动，同时，在河道下游设置截流坝，防止其对资江水质造成影响。 （5）淤泥干化废水 由底泥脱水产生的废水，水量大，且氮磷含量较高不能直排，需进行处理合格后才能排放。脱水后产生的废水由一体化污水处理设备进行现场处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河，其对地表水环境影响较小。 2、施工期环境空气影响分析 工程施工期产生的废气污染物主要为扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气及清淤过程中产生的恶臭气体。 （1）施工扬尘对环境的影响 ①车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。参考同类工程调查报告，当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 ②施工扬尘污染 本项目管道施工过程中造成大气污染的主要产生源有：路面切割、管沟和工作井等土石方开挖；开挖土石方堆放、暴露松散土壤的开挖面、土方回填；建筑材料装卸车、堆放、搬运及搅拌机等造成的施工扬尘。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆放的材料和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。 根据有关资料的初步估算，在不采取措施的情况下，施工场地扬尘在下风向100-150m范围内将超过《环境空气质量标准》二级标准。 根据现有其他在建工程施工情况，在采取铺设密目网等措施防护的情况下，施工场界外下风向扬尘浓度最大点扬尘浓度为0.101-0.133mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；施工场界外环境空气中TSP日均值为0.107-0.121mg/m3，满足《环境空气质量标准》二级标准。故采取适当的防护措施，对于控制施工场地扬尘具有重要的作用。 （2）施工机械及车辆尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气和发电机废气对周围空气环境的影响。由于本项目沿线为乡村地区，植被覆盖率高，环境空气质量良好，大气环境容量大，地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气和发电机废气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （3）清淤臭气 工程在管道清淤及河道清淤过程会产生恶臭。水体臭气主要是因为水体受到严重有机污染时，好氧微生物大量分解有机物，水中复氧速率跟不上好氧速率后水体缺氧。一些悬浮物与有机物在一点条件下发生沉集，从而使厌氧微生物大量繁殖并分解有机物，产生的难溶于水的臭气（如胺、氨气、硫化氢）逸出水面散发出难闻的臭气。 恶臭强度以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级，划分为6级，如表4-1所示。 表4-1 臭气强度与臭气浓度对应关系 臭气强度; 臭气浓度（无量纲）; 感觉强度描述. 0; 10; 无臭. 1; 23; 稍微感觉到臭味（感知阈值）. 2; 51; 能辨认是何种臭味（认知阈值）. 3; 117; 感觉到明显臭味. 4; 265; 恶臭. 5; 600; 强烈的恶臭. 对恶臭的限制要求一般相当于恶臭强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取措施。一般来说河道清淤过程中在河道岸边将会有较明显的臭味，30m之外臭味可以大大减弱，80m之外基本无气味。河道两岸距离居民均较近，因此，环评建议淤泥应及清及运，并设置围挡，防止人员接近，降低恶臭影响。 （5）底泥堆存臭气 淤泥干化堆场会产生一定的臭气，因此堆场应远离居民区，并在堆场周围设置围挡，淤泥清运方式为日产日清，对环境影响不大。 （6）运输臭气 淤泥清除后运输过程产生一定的臭气，由于污泥运输车辆采用密闭形式，臭气污染不大，运输过程合理规划路线，避免从拥堵和居民分布集中区域的道路运输，对环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 （1）施工期噪声源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达75~80dB(A)。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L0-20lg（Ri/R0）-△L 式中：L1——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0米的施工噪声级，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 （3）施工噪声影响范围计算和影响分析 在不考虑树木及建筑物的噪声衰减量的情况下，主要的施工机械噪声值在不同距离处的噪声贡献值预测结果见表4-2。 表4-2 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位:dB(A) 距离（m） 施工设备; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 200. 挖掘机; 75; 69.0; 63.0; 57.0; 53.4; 51.0; 49.0; 43.0. 从上表可以看出，当施工机械的施工点距离场界大于40m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界40m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间标准；若夜间施工，噪声在施工点200m之外的范围才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）夜间标准。整治区域周边分布的居民点较多，若不采取噪声防治措施，施工期噪声对周边环境影响较大。因此项目施工时要做好噪声防治措施，如选择低噪声机械设备、合理安排施工时间、加强施工场地的围挡等，尽量减少并避免项目施工对周边居民的影响。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要是河道清淤过程中产生的清表垃圾、淤泥；管道工程中产生的建筑垃圾、管渠开挖过程产生的土石方和建筑垃圾、沉淀池底泥和施工人员产生的生活垃圾。 （1）清淤垃圾 ①清表垃圾 河道清淤前需清除漂浮的生活垃圾或杂草，并交由环卫部门处置。 ②淤泥 根据底泥监测，清淤底泥满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018），根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）三级标准。可判断底泥不属于危险废物，清淤后运至淤泥干化堆场处置。 （2）管道工程和河道清障固废垃圾 本项目管道工程固体废物主要包括施工中混凝土路面拆除弃渣、管渠开挖过程产生的土石方。管道工程中路面拆除弃渣现场筛分后部分弃渣用做路基回填处理；项目产生废弃土石方经相关管理部门同意后运送至指定位置堆放，作为周边绿化建设用土利用；施工过程中产生的片石下脚料及混凝土废渣等建筑垃圾交由渣土公司处置；项目施工生产废水沉淀过程中产生底泥，收集后运送至淤泥干化堆场处置。 （3）生活垃圾 施工期会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一外运，对环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 （1）对水生生物的影响分析 项目工程的施工会对志溪河的环境造成一定的影响。底泥被挖走后，由自然演替而来的河床环境将会改变。河道清淤工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是短期不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工结束后，水质将会得到较大改善，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 ①水生植物 项目整治工程将改变水生植物的生存环境，在工程施工期间，沿线挺水植物将消失。项目清淤工程，将改变河底底质环境，工程施工期间，沉水植物将消失。根据类似工程调查情况，工程整治后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。 ②底栖动物 多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。然而根据类似清淤底栖动物调查数据分析，河底清淤后底栖动物能得到一定程度的恢复，只是恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。总而言之，项目涉及的水生生物都是水生环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种。因此，施工期水生群落生物量和净生产量的损失量不大，造成的生物多样性损失较小。 （2）对陆生动植物的影响 工程对陆生植物的影响主要源于工程临时占地，施工占地将导致工程涉及区内杂草类面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。在工程涉及区内暂未发现重点保护植物及古木大树分布。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，完工后也将对临时施工便道进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内植被在较短的时间内得到较好的恢复。 由于本工程各单元沿线周边现有野生动物以湿地和城市常见动物为主，主要为鸟类、鼠、昆虫、蛙、蛇类等。施工期间，工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类、蜥蜴类和鼠类动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移，且工程规模较小，施工时段短。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （3）对水土的影响 管道工程的开挖不可避免地要对自然地表和地下进行挖填，改变地表和地下既有状态，同时工程施工将产生大量弃土（石），若处置不当或未做好防护措施，严重时将会造成水土流失。本环评建议施工应注意如下几点：施工过程中（尤其是管网铺设过程中）的临时占地和破坏的原有植物、绿化带，除在施工中应采取防护措施外，竣工后应及时采取复垦绿化措施，并做好相应的水土保持防护措施。 6、施工期淤泥运输路线环境影响分析 项目淤泥量较少，均采用汽车进行运输，运输过程主要是运输车辆尾气和恶臭气体对环境空气的影响及车辆运行过程噪声的影响。运输车辆废气主要污染物为THC、颗粒物、CO、NOX、恶臭气体，属于无组织排放废气，车辆运行时产生的噪声源在80dB~85dB，持续时间较短。本评价建议建设单位采取以下措施： （1）合理安排车辆运输时间，优化车辆调度流程，减少车辆鸣笛、轰鸣，尽量避免夜间运输、装卸。 （2）加强对运输车辆的管理，控制车速。 （3）淤泥运输时，需向当地相关主管部门申请运输路线，防止运输路线穿越主城区，应尽量绕开居民区等环境敏感点。 （4）选择处于良好的运行状态的车辆，减少非正常状态汽车尾气的排放和噪声排放。 （5）运输车辆应采用封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 通过采取上述措施后，运输过程对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期间主要环境影响是对水环境、生态环境、社会环境的正面影响。 1、运营期生态影响分析 污水管网建设完毕后，保证了区域雨污完全分离的有效循环系统，减少了污水下河的数量，改善了生态环境。总体上对生态环境的影响甚微。同时项目对河道清淤后将增加河道自净能力，外源性污染物大幅度减少，由于清淤后河底的表层底质结构较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，志溪河水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化进程。 （1）对水生生态环境的影响 通过项目工程整治后，原本对水体污染的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，水中溶解氧含量提高，这将使水体水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。工程完毕后由于底泥被挖走，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。底泥质量的提高同时也会有利于鱼类的生长，而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾、以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。因而，工程完成后河道水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。 总体而言，项目的完工将使志溪河周边的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。 （2）对陆生生态的影响分析 工程实施前，评价区陆生生态系统类型主要是分布于区域的杂草、灌木以及一些农作物等。工程实施后，为了满足生态、景观的要求，临时用地复绿时应尽可能选用本土植物，有利于对区域陆生生态系统的生存和发展。同时结合不同区域的功能因素进行不同植物配置，有利于区域生态环境的改善。本项目实施后配套建设的生态整治工程为人们提供了一个亲切怡人的休闲空间和绿化生态空间，达到人与自然的和谐发展。 项目所在区域现状均为一般的人工植被，以本地常见绿化树种为主，可以通过植草、植树造林等措施进行临时占地的人工重建和恢复。 2、运营期对景观影响分析 项目建设将有助于区域生态环境的恢复，较项目建设前的河道相比，更整齐有序的生态环境有利于区域生态环境的改善。 3、运营期河流水文影响分析 本工程建设后，区域的水文情势在水位、流向和流量等因素上均有一定程度的变化，但这种变化较小且可提高整个区域的排涝、调蓄能力。 4、运营期水环境影响分析 管网铺设完毕后，在运营期基本不会对环境产生影响，只有管线处于非正常状态时（事故状态）可能对环境产生一定影响。非正常运行状态主要指可能发生的管道破损，断裂爆管等。原因主要有两方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材不合理、施工措施不当、防腐效果不好、检修不及时、误操作等。 污水管网工程营运期间，钢筋混凝土管自身不会产生污水渗漏，主要是在砼管接口处，如在施工过程中处置不当，易造成管接口处错位（如管道基础不均匀沉降），引起污水渗漏，对附近地下水产生污染。此外，污水管网附近的建设工程违章施工易造成污水管破裂，引起污水外溢渗漏，污染地下水。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目中水回用处理厂和淤泥干化堆场均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊敏感目标，项目涉及区域现无已探明的文物古迹；项目不涉及饮用水源保护区等。项目工程建设无明显的环境制约因素，项目工程选址合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期水环境保护措施 项目不设施工营地，施工人员租用当地民房，在施工场地内不产生生活污水。因此，项目施工期废水主要包括管道施工废水、施工生产废水、淤泥干化废水等。主要防护措施如下： （1）管道施工废水 施工场地排水主要是沟槽开挖、管道吊装、安装等和所必需的各种辅助性排水以及施工机械、管道试压冲洗水，其中管道试压采用地表水，主要污染物为少量泥沙、SS等，开挖基础是产生的泥浆水，一般水量较小，没有排水途径，基本就地蒸发消耗。 （2）施工生产废水 项目施工产生的废水主要有施工机械及车辆冲洗废水及跑、冒、滴、漏的油污、施工废水及泥浆水对周围水体的影响，本环评要求项目施工生产废水严禁直接排入周边地表水体。防治措施主要有： ①车辆冲洗废水经一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河； ②施工场地应修建良好的排水系统，防止开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷，防止泥水与施工污水直接进入地表水体； ③施工机械维修产出的含油污水严禁随意倾倒，应送有处理条件的单位集中处理。选择枯水期施工，以减轻对下游的水体污染。 （3）河道清淤水 河道清淤后，使地表径流汇流过程发生变化，使河道内水质在一定程度上变差，施工时尽可能减小水体扰动，同时在河道下游设置临时截流坝，增加沉淀时间，水沉淀后回用。 （4）淤泥干化废水 由底泥脱水产生的废水，水量大，且氮磷含量较高不能直排，需进行处理合格后才能排放。脱水后产生的废水由一体化污水处理设备进行现场处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后排放至志溪河。 2、施工期环境空气保护措施 工程施工期产生的主要为扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气及清淤过程中产生的恶臭气体。针对不同废气主要措施如下： （1）施工扬尘 本评价要求建设单位严格采取以下防尘抑尘措施： ①在开工前制定建筑施工现场扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。 ②施工场地要设置1.8m以上硬质连续围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 ③在施工场地安排专人定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次，若遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数；指定专人清扫工地路面。 ④强化施工工地环境管理。禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆，施工过程应使用商品混凝土；基坑开挖前必须设置规范化的车辆冲洗设施，开挖、运输和填筑土方作业要辅以洒水压尘；坚持文明装卸，装卸渣土严禁凌空抛撒；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放；对于临时堆土采用防风网覆盖或洒水等措施防止扬尘；对其它场地进行覆盖；场地内的生活垃圾必须密闭存放，并及时分检、清运；竣工后要及时清理和平整场地。 ⑤加强运输管理，严禁未采取密闭措施或者其它防护措施的施工垃圾（废弃土石方）、散装货物运输车辆上路行驶。所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；散装货车不得超高超载，以免车辆颠簸物料洒出；土方和施工垃圾应采用密闭式车辆运输，严禁沿途遗撒，运输施工垃圾应当随车携带处置核准证件，按照规定的运输路线、时间运行；运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶。 ⑥施工期还应备齐防止暴雨的挡护设备如盖网、苫布或草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大地防止水土流失；备齐大风的挡护设备，在大风天气可有效防止施工现场起尘污染；4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及拆除作业和其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 ⑦施工现场要做到物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、渣土运输车密闭运输；实行分段施工等。施工过程中大型车辆和施工机械会有一定量的尾气排放。施工单位所有施工机械和车辆拟配置尾气处理设备，施工机械和车辆处理后尾气经稀释后各项环保指标符合尾气排放要求。 ⑧严格执行建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施（建筑施工100%围挡、路面硬化100%、洒水抑尘100%、裸土覆盖100%、进出车辆100%清洗、渣土实施100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、工程机械尾气排放100%达标）。 （2）施工机械尾气 施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。 （3）底泥恶臭 为避免清淤时可能产生的臭气对周围环境和敏感目标的影响，施工过程中通过强化清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，可减少清淤过程臭气的产生。如发现部分清淤点有明显臭气产生时，加强对施工工人的保护、投加除臭剂，把受影响人群降至最少。污泥清除后即可用密闭车辆运走，淤泥车填装满后对车辆外面散落的污泥进行清理，必要时进行清洗，保持运输车辆清洁后上路，减少运输过程污泥臭气对运输道路沿线环境的影响。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。 3、施工期声环境保护措施 根据工程特点和拟投入的机械设备，结合环境保护要求和周围房屋、居民等实际环境状况，制定噪音控制措施，重点对产生噪音和振动的施工工序、机械设备，采取降噪减振措施，使之对周围环境的不利影响降低到最低程度，达到环保要求。 （1）施工需详细了解益阳市有关噪音、振动的标准和规定。施工中严格遵守规定，采取措施使噪音符合《建筑施工场界噪声限值》。设施布置时，将产生噪音、振动大的机械设备和车辆进出通道设置在离居民相对较远的地方，风机等产生强烈噪音的设备放置在隔音棚内或设置隔音屏障。 （2）施工中严格遵守国家、市（区）有关环境保护、控制噪音的法律法规，合理安排施工工序，将噪音大的工作尽可能安排在不影响居民正常休息的时段进行，严禁从事较大的机械作业，由于特殊原因必须超标准施工时，必须取得环保部门的批准，并向周边居民通报。保证在高考期间夜间不进行施工。 （3）对主要噪声源要考虑使用成色较新、噪音较小的设备，使其对居民的干扰降至规定标准。施工过程中，对机械设备定期维修和保养，避免机械状况不良产生强烈噪音和振动。 （4）选用噪声较小的设备；施工期合理控制施工时间、加强设备的管理和维护保养；禁止夜间施工，确需夜间施工，须报益阳市生态环境局桃江分局批准并进行公告。 （5）提倡文明施工，杜绝野蛮装卸，模板拆卸要轻拿轻放，严禁从高处抛甩产生强烈噪音。 （6）施工期间经常走访附近居民，认真听取居民对噪音和振动的反映和意见，不断改进工作，让居民满意。 （7）进一步研究和改进施工工艺，尽量选用产生噪音和振动较小施工方法。 （8）施工区内不得使用高音喇叭。 4、施工期固体废物保护措施 施工期固体废物主要是河道清淤过程中产生的清表垃圾、淤泥；管道工程中产生的建筑垃圾、管渠开挖过程产生的土石方、沉淀池底泥和施工人员产生的生活垃圾。 （1）清表垃圾 河道清淤前需清除漂浮的生活垃圾或杂草，并交由环卫部门统一清运。 （2）淤泥 淤泥运送至淤泥干化堆场处置。 （3）建筑垃圾 本项目施工中混凝土路面拆除弃渣，项目施工过程中片石下脚料、混凝土废渣、拆迁工程产生的建筑垃圾等交由有建筑垃圾处理资质的单位处置。 （4）弃土 项目弃土主要为截污管道敷设、临时道路和围堰拆除及护岸施工开挖产生的弃土，项目产生废弃土石方经相关管理部门同意后运送至指定位置堆放，作为周边绿化建设用土利用。 （5）沉淀池底泥 生产废水沉淀过程中产生的底泥，收集后运送至淤泥干化堆场处置。 （6）生活垃圾 施工期会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾集中收集后，由环卫部门及时进行清运。 5、施工期生态环境保护措施 工程建设中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，本评价在水土保持等工程措施的基础上提出施工期生态破坏防治措施： （1）工程临时道路、临时堆场占地范围生态环境保护措施 施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地。对于植被生长较好的地段。对临时占地范围的树苗采取移栽措施，禁止砍伐。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行拆除，临时用地进行恢复，是道路的恢复道路，并在道路两侧加固，是绿地的恢复绿地，是耕地的恢复耕种。具体如下： ①在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 ②管理措施 从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。 （2）水土流失防治措施 防治建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文本。 由于本项目水土保持方案正处于编制阶段，评价对本项目的水土保持措施提出如下建议： ①进行封闭性施工，严格控制施工范围。 ②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 ③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。 ④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 ⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。 ⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。 ⑦注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，不仅要搞好两岸的水土保持，还要搞好流域范围内的水土保持，施工后期对河道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。其土壤侵蚀模数可降到500t/(km2·a)以内。 （3）土壤保护措施 施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 （4）控制外来物种入侵措施 本项目生态护坡栽种的植物应是国家与益阳市批准栽种的宜土宜种植物。 （5）水生动植物保护措施 加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管；文明施工，合理安排施工时间围堰填筑减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流。 （6）景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 ③施工完成后及时进行生态修复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目包括雨污分流改造、河道清淤改造工程以及中水回用工程，项目雨污分流改造和河道清淤改造工程无营运期，改造完成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生，中水回用工程仅产生少量噪声，采取减震降噪等措施后，噪声对周边环境的影响较小。项目建成后有利于改善区域水环境，将加速城区内渍水的及时排出，从而加速水体循环，也会对周边河道水质改善产生有利影响。 |
| 其他 | 为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议： 1、施工期 （1）项目建设方督促施工单位加强施工期的环境管理，落实各项污染防治措施，避免造成环境纠纷。并做好施工公告工作，加强与周边居民的沟通和协调，减少对周边居民正常生活的影响。 （2）提高环境意识，加强环境管理。对交通管理人员、施工人员加强环保宣传教育，不断提高环境意识；建立健全环保机构和各项规章制度，保证各项环保政策和措施的落实，保护沿线环境。 （3）严格按照国家制定的相关规范设计施工和运行管理，提高工程的建设质量。 （4）对易遭到破坏的管段设置警告牌，并采取保护措施。 （5）施工时应按照分区施工、分段施工的原则进行，将对城市交通及周围居民生活的影响降到最低。 （6）项目施工结束后及时恢复临时占地生态原貌。 2 运营期返黑返臭预防措施 （1）建议政府相关部门加强截污工程管理，防止污水未经处理直接排放。同时加强管网保护。 （2）建议政府相关部门加强管理，加强各河道生活垃圾的管理和宣传教育，并定期巡逻，避免沿线居民生活垃圾和污水随意排入水体，确保水面无大面积漂浮物，岸边无垃圾。 |
| 环保投资 | 本项目总投资8909.18万元，环保投资估算为8909.18万元，主要为大气处理设施、固废治理设施、噪声治理措施、生态防护措施等，约占项目总投资的88.34%。具体投资详见下表： 表5-1 投资估算总表 序号; 项目名称; 总费用（万元）; 占总费用比例%. 一; 工程费用; 7870; 88.34. 1; 中水回用; 1100; /. 2; 污水管网; 2550; /. 3; 生态护岸; 1200; /. 4; 河道垃圾清理; 500; /. 5; 污染底泥清理; 720; /. 6; 人工湿地; 1800; /. 二; 工程建设其他费用; 614.93; 6.90. 三; 预备费; 424.25; 4.76. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地； ②施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能； ③栽种的植物应是国家与益阳市批准栽种的宜土宜种植物。 | 减轻对周边环境的影响 | / | / |
| 水生生态 | ①加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管； ②文明施工，合理安排施工时间围堰填筑减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流 | 满足截污、清淤的要求 | / | / |
| 地表水环境 | ①施工生产废水预处理后回用； ②清淤水：设置截流坝； ③车辆清洗废水、生活污水和淤泥干化废水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，排至志溪河。 | ①施工生产废水处理后回用； ②清淤水回用； ③车辆清洗废水、生活污水和淤泥干化废水排放达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①进行封闭性施工，严格控制施工范围； ②场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖； ③合理选择施工工序； ④合理选择施工工期； ⑤严格控制运输流失； ⑥剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施； ⑦注重水土保持的综合性； ⑧施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 | 淤泥干化堆场临时占地环境施工后进行恢复 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的施工机械和工艺，并加强设备的维护和保养；合理安排施工时间；靠近敏感点路段设置施工围挡和禁鸣标示 | 施工期噪声不扰民，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | 无 | 无 | / | / |
| 大气环境 | 水、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、渣土运输车密闭运输等； ②机械尾气和发动机废气：施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响； ③臭气：清挖淤泥及时清运；喷洒除臭药物和覆盖遮挡 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准 | / | / |
| 固体废物 | ①河内打捞垃圾及漂浮物收集后同生活垃圾一并，由环卫部门统一清运； ②弃土、淤泥和沉淀池底泥运至淤泥干化堆场处置。 | 《一般工业固体废物贮存 和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目片区雨污分流及河道清淤改造项目，以截污、河道清淤为主题，对城区水体生态系统进行综合治理，能够改善城市生态环境、美化生活环境，符合国家产业政策。项目施工期对环境产生的影响主要表现为施工扬尘、噪声和对附近敏感点的影响。只要完全落实本报告提出的环境保护措施，本项目产生的污染物可实现达标排放，对生态环境的影响将会减小到最低，建成后将会产生明显的环境效益和社会效益。另外，截污、河道清淤等工程施工结束后，区域水生态环境将得到有效改善。因此，从环保角度分析，本项目在建设是可行的、必要的。